第7号様式

|  |  |
| --- | --- |
| 急速充電設備  燃料電池発電設備  発電設備  変電設備  蓄電池設備 | 設置届出書 |

屋外の場合は未記入

施行者の「役職」と「氏名」を記載

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  事業所の代表者の  「役職」と「氏名」を記載、押印不要  事業所の住所  　日高西部消防組合  　　消　防　長　　殿  届出者  住所  (電話○－○○○○番)  氏名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火対象物 | 所在地 | | （例）沙流郡平取町○○　○番地○　　　電話 ○－○○○○番 | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | ○○○○株式会社 | | | | | | 用途 | | | （例）１５項 | | | |
| 設置場所 | 構造 | | | | 場所 | | | | | | | | 床面積 | | |
| （例）木造２階建て | | | | 屋内　　(階)、屋外 | | | | | | | | （例）４９０．８０　m2 | | |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | | | 消火器10型×1本 | | | | 不燃区画 | | | 有・無 | | | 換気設備 | 有・無 |
| 届出設備 | 電圧  （例）１００／２００V | | | | 全出力又は定格容量 | | | | | （例）１３５　　　　KW  AH・セル | | | | | |
| 着工(予定)年月日 | | | 令和○年○月○日 | | | | | 竣工(予定)年月日 | | | | | 令和○年○月○日 | |
| 設置の概要 | | | 種別 | | キュービクル式(屋内・屋外)・その他 | | | | | | | | | |
| （例）ガスエンジン　交流発電機　１００V・２２０V | | | | | | | | | | | |
| 主任技術者氏名 | | | | 株式会社　○○○○　　技術者　○　○　○　○ | | | | | | | | | | | |
| 工事施工者 | | 住所 | | | | | | | | | | | 電話○－○○○○番 | | |
| 氏名 | | | | | | | | | | | | | |
| ※　受付欄 | | | | | | | ※　経過欄 | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |

備考　1　この様式の大きさは、日本産業規格A4とする。

　　　2　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地を記入すること。

　　　3　電圧欄には、変電設備にあつては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

　　　4　全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあつては全出力を、蓄電池設備にあつては、定格容量を記入すること。

　　　5　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

　　　6　※印の欄は、記入しないこと。

　　　7　当該設備の設計図書を添付すること。

調査欄

　(裏)

|  |
| --- |
| 年　　月　　日  　調査年月日  　調査員  職  氏名　　　　　　　　　　印 |
| 防火上支障の有無  ※　消防記載欄 |
| 調査事項  　　1　位置、構造  　　2　周囲の保有空地  　　3　換気設備  　　4　絶縁抵抗及び接地抵抗値  　　5　消火設備  　　6　標識その他 |
| 備考 |